## Sheet1
电工材料成交清单
成交公司：甘肃德力光电工程有限公司
序号 | 名称 | 品牌 | 型号及规格 | 单位 | 单价 | 备注
1 | 一开 | 公牛 |  | 个 | 10.5
2 | 二开 | 公牛 |  | 个 | 15
3 | 三开 | 公牛 |  | 个 | 18
4 | 四开 | 公牛 |  | 个 | 14.9
5 | 开关 | 公牛 | 211型 16A | 个 | 37
6 | 明五孔 | 公牛 | 10A | 个 | 14.8
7 | 明三孔 | 公牛 | 16A空调专用 | 个 | 22
8 | 暗五孔 | 公牛 | 10A | 个 | 14
9 | 暗三孔 | 公牛 | 16A空调专用 | 个 | 22
10 | 暗七孔 | 公牛 |  | 个 | 18.5
11 | 多功能插座 | 公牛 | 小五孔配件 | 个 | 12
12 | 多功能插座 | 公牛 | 小开关配件 | 个 | 15
13 | 模数化三插 | 天正 |  | 个 | 8
14 | 模数化二插 | 天正 |  | 个 | 6
15 | 空开 | 天正 | TGM1O-60A.三级 | 个 | 80
16 | 空开 | 天正 | TGM10-80A三级 | 个 | 84
17 | 空开 | 天正 | TGM10-100A三级 | 个 | 85
18 | 空开 | 天正 | TGM10-160A三级 | 个 | 195
19 | 空开 | 天正 | TGM1-100/80A三级 | 个 | 140
20 | 空开 | 天正 | TGM1-200/100A三级 | 个 | 175
21 | 空开 | 天正 | TGM1-250/125A三级 | 个 | 185
22 | 空开 | 天正 | TGM1-250/160A三级 | 个 | 190
23 | 空开 | 天正 | TGM1-250/200A三级 | 个 | 190
24 | 空开 | 天正 | TGM1-250/225A三级 | 个 | 205
25 | 空开 | 天正 | TGM1-250/250A三级 | 个 | 218
26 | 空开 | 天正 | TGM1-125/40A四级 | 个 | 158
27 | 空开 | 天正 | TGM1-200/100四级 | 个 | 255
28 | 空开 | 天正 | TGM1-250/160四级 | 个 | 275
29 | 空开 | 天正 | TGM1-315/315A | 个 | 347
30 | 空开 | 天正 | TGM1-400/400A | 个 | 375
31 | 空开 | 天正 | TGM1-500/500A | 个 | 545
32 | 空开 | 天正 | TGM1-630/630A | 个 | 578
33 | 漏电断路器 | 天正 | 1P/32A | 个 | 28
34 | 漏电断路器 | 天正 | 1P/63A | 个 | 35
35 | 漏电断路器 | 天正 | 2P/32A.63A | 个 | 48
36 | 漏电断路器 | 天正 | 3P/32A.63A | 个 | 65
37 | 漏电断路器 | 天正 | 4P/32A.63A | 个 | 110
38 | 漏电断路器 | 天正 | TGM1L-125L/3N300A 50A | 个 | 220
39 | 漏电断路器 | 天正 | DZ15LE-100/3N901T 100A 30mA | 个 | 130
40 | 漏电断路器 | 天正 | DZ20L-160/3N300 125A | 个 | 255
41 | 漏电断路器 | 天正 | DZ20L-250/3N300 250A | 个 | 348
42 | 智能断路器 | 天正 | TGW45-2000/3P/1600A | 个 | 8495
43 | 智能断路器 | 天正 | TGW45-2000/3P/2000A | 个 | 10900
44 | 智能断路器 | 天正 | TGW45-3200/3P/2500A | 个 | 13450
45 | 断路器 | 天正 | 2P/10A.16A.25A. 32A.40A.50A.63A | 个 | 23
46 | 断路器 | 天正 | 2P/80A. 100A | 个 | 50
47 | 断路器 | 天正 | 3p/10A.16A.25A 32A.40A.50A.63A | 个 | 34
48 | 断路器 | 天正 | 3P/80A. 100A | 个 | 70
49 | 断路器 | 天正 | 4P/10A.16A.25A. 32A.40A.50A.63A | 个 | 40
50 | 断路器 | 天正 | 4P/80A. 100A | 个 | 110
51 | 小型继电器 | 天正 |  | 个 | 9.5
52 | 继电器底座 | 天正 |  | 个 | 9.5
53 | 时控开关 | 天正 | 3A.25A | 个 | 68
54 | 时间继电器 | 天正 | 99S | 个 | 65
55 | 交流接触器 | 天正 | CJX2-1210 | 个 | 39
56 | 交流接触器 | 天正 | CJX2-3210 | 个 | 68
57 | 交流接触器 | 天正 | CJX2-6511 | 个 | 180
58 | 交流接触器 | 天正 | CJX2-1810 | 个 | 45
59 | 交流接触器 | 天正 | CJX2-0901 | 个 | 40
60 | 交流接触器 | 天正 | CJX2-2510 | 个 | 55
61 | 交流接触器 | 天正 | CJX2-3210 | 个 | 78
62 | 交流接触器 | 天正 | CJX2-4011 | 个 | 135
63 | 交流接触器 | 天正 | CJX2-5011 | 个 | 158
64 | 交流接触器 | 天正 | CJX2-8011 | 个 | 250
65 | 交流接触器 | 天正 | CJX2-9511 | 个 | 317
66 | 交流接触器 | 天正 | CJT1-10A | 个 | 42
67 | 交流接触器 | 天正 | CJT1-20A | 个 | 62
68 | 交流接触器 | 天正 | CJT1-40A | 个 | 110
69 | 交流接触器 | 天正 | CJT1-60A | 个 | 245
70 | 交流接触器 | 天正 | CJT1-100A | 个 | 315
71 | 交流接触器 | 天正 | CJT1-150A | 个 | 450
72 | 交流接触器 | 天正 | CJ20-16A | 个 | 55
73 | 交流接触器 | 天正 | CJ20-20A | 个 | 90
74 | 交流接触器 | 天正 | CJ20-40A | 个 | 145
75 | 交流接触器 | 天正 | CJ20-60A | 个 | 270
76 | 交流接触器 | 天正 | CJ20-100A | 个 | 330
77 | 交流接触器 | 天正 | CJ20-160A | 个 | 575
78 | 交流接触器 | 天正 | CJ19-32A | 个 | 110
79 | 交流接触器 | 天正 | CJ19-43A | 个 | 145
80 | 交流接触器 | 天正 | CJ19-63A | 个 | 260
81 | 停止按钮 | 正泰 | LA86 | 个 | 10
82 | 停止按钮 | 正泰 | 二档 | 个 | 14
83 | 插头 | 公牛 | 二插 | 个 | 3.8
84 | 插头 | 公牛 | 三插 | 个 | 5.5
85 | 插头 |  | 四插16A | 个 | 16
86 | 插头 |  | 四插25A | 个 | 25
87 | 插座 |  | 四孔16A | 个 | 16
88 | 插座 |  | 四孔25A | 个 | 25
89 | 稳压器 | 天正 | 1000KVA | 台 | 575
90 | 行程开关 | 天正 | JLXK1-111 | 个 | 17
91 | 行程开关 | 天正 | JLXK1-411 | 个 | 17
92 | 行程开关 | 天正 | JLXK1-511 | 个 | 20
93 | 电磁调速器 | 天正 | JD1A-40/220V/380V | 个 | 255
94 | 热过载继电器 | 天正 | 13A-40A | 个 | 35
95 | 热过载继电器 | 天正 | 63A-80A | 个 | 78
96 | 插线板 | 拳王 | QW-A7100B/3米 | 个 | 57.9
97 | 插线板 | 拳王 | QW-A7100B/5米 | 个 | 64.9
98 | 插线板 | 公牛 | 10米10A | 个 | 129
99 | 插线板 | 公牛 | 10米2*4 | 个 | 140
100 | 插线板 | 公牛 | 5米2*4 | 个 | 70
101 | 插线板 | 公牛 | 3米16A | 个 | 45
102 | 线盘 | 拳王 | 无线 | 个 | 180
103 | 面板 | 加厚 |  | 个 | 1.5
104 | 线盒 |  |  | 个 | 2
105 | 吊线盒 |  |  | 个 | 2
106 | 格栅灯 | 信华 | LED3*15 | 个 | 83
107 | 格栅灯 | 信华 | LED3*10 | 个 | 78
108 | 扣板换气扇 | 奥诺雅 | 30*30 | 个 | 58
109 | 铁换气扇 | 飞菱 | 50*50 55W | 只 | 244
110 | 扣板灯 | 敏锐 | 60*60 | 个 | 83
111 | 扣板灯 | 敏锐 | 30*30 | 个 | 58
112 | 卫生间镜前灯 | 敏锐 |  | 个 | 54
113 | 筒灯 |  |  | 个 | 28
114 | 日光灯管 | 普通 | 1.2米*36W | 只 | 7.9
115 | 日光灯管 | 普通 | 90CM*20W | 只 | 5
116 | LED灯管 | 晶莹 | 60CM*8W | 只 | 12
117 | LED灯管 | 佛山 | 60CM*9W | 只 | 16
118 | LED灯管 | 落备 | 60CM*15W | 只 | 22
119 | LED灯管 | 伟豪泰 | 1.2米18W | 只 | 22
120 | 双端LED灯管 |  | 1.2米*18W | 只 | 25
121 | LED防爆灯管 |  | 1.2米*18W | 只 | 28
122 | LDE灯泡 | 伟豪泰 | 30W | 个 | 32
123 | LED灯泡 | 伟豪泰 | 6W | 个 | 11
124 | LED圆灯贴 | 威固 | 36W | 个 | 30
125 | LED圆灯贴 | 威固 | 24W | 个 | 28
126 | LED声光片 |  | 12W | 个 | 10
127 | LED灯 | 人民 | 30W | 个 | 36
128 | LED灯 | 人民 | 50W | 个 | 43
129 | LED射灯 |  | 100W | 个 | 180
130 | LED射灯 |  | 200W | 个 | 350
131 | 节能灯 | 正点 | 32W | 个 | 17
132 | 节能灯 | 正点 | 105W | 个 | 52
133 | 节能灯 | 正点 | 65W | 个 | 47
134 | 回路箱 | 天正 | 6回 | 个 | 17.5
135 | 回路箱 | 天正 | 8回 | 个 | 22
136 | 回路箱 | 天正 | 10回 | 个 | 26
137 | 回路箱 | 天正 | 12回 | 个 | 36
138 | 回路箱 | 天正 | 15回 | 个 | 54
139 | 膨胀螺丝 | 国标 | 8*80 | 根 | 0.8
140 | 膨胀螺丝 | 国标 | 8*100 | 根 | 1.5
141 | 膨胀螺丝 | 国标 | 10*80 | 根 | 1
142 | 膨胀螺丝 | 国标 | 10*100 | 根 | 2
143 | 铜芯护套线 | 众邦 | 2*0.75 | 米 | 3
144 | 铜芯护套线 | 众邦 | 2*1 | 米 | 4
145 | 铜芯护套线 | 众邦 | 2*1.5 | 米 | 4.5
146 | 铜芯护套线 | 众邦 | 2*4 | 米 | 6
147 | 铜芯护套线 | 众邦 | 2*2.5 | 米 | 4
148 | 麻皮线 | 众邦 | BLX-35 | 米 | 4.5
149 | 铜芯线 | 众邦 | BV-1.5 | 米 | 1.05
150 | 铜芯线 | 众邦 | BV-2.5 | 米 | 1.35
151 | 铜芯线 | 众邦 | BV-4 | 米 | 1.95
152 | 铜芯线 | 众邦 | BV-6 | 米 | 3.6
153 | 橡套电缆线 | 众邦 | YZ 2*1.5 | 米 | 3.2
154 | 橡套电缆线 | 众邦 | YZ 2*2.5 | 米 | 4.9
155 | 橡套电缆线 | 众邦 | YZ 2*4 | 米 | 7.8
156 | 橡套电缆线 | 众邦 | YZ 3*1.5 | 米 | 6.2
157 | 橡套电缆线 | 众邦 | YZ 3*2.5 | 米 | 9.5
158 | 橡套电缆线 | 众邦 | YZ 3*4 | 米 | 14
159 | 橡套电缆线 | 众邦 | YZ 3*6 | 米 | 16
160 | 橡套电缆线 | 众邦 | YZ 3*2.5+1 | 米 | 12
161 | 橡套电缆线 | 众邦 | YZ 3*4+1 | 米 | 18
162 | 橡套电缆线 | 众邦 | YZ 3*6+1 | 米 | 24
163 | 橡套电缆线 | 众邦 | YZ 3*10 | 米 | 22
164 | 橡套电缆线 | 众邦 | YZ 3*10+1 | 米 | 35
165 | 橡套电缆线 | 众邦 | YZ 3*16 | 米 | 49.2
166 | 橡套电缆线 | 众邦 | YZ 3*16+1 | 米 | 56
167 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV-0.6/1KV 3*10+1*6 | 米 | 35
168 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV-0.6/1KV 3*16+1*10 | 米 | 43
169 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV-0.6/1KV 3*25+1*16 | 米 | 66
170 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV-0.6/1KV 3*35+1*16 | 米 | 86
171 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV-0.6/1KV 3*50+1*25 | 米 | 108
172 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV-0.6/1KV 3*70+1*35 | 米 | 158
173 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV-0.6/1KV 3*95+1*50 | 米 | 225
174 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV-0.6/1KV 3*120+1*70 | 米 | 277
175 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV-0.6/1KV 3*150+1*70 | 米 | 310
176 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV-0.6/1KV 3*185+1*95 | 米 | 391
177 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV-0.6/1KV 3*240+1*120 | 米 | 495
178 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV22-0.6/1KV 3*10+1*6 | 米 | 38
179 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV22-0.6/1KV 3*16+1*10 | 米 | 46
180 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV22-0.6/1KV 3*25+1*16 | 米 | 69
181 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV22-0.6/1KV 3*35+1*16 | 米 | 89
182 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV22-0.6/1KV 3*50+1*25 | 米 | 111
183 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV22-0.6/1KV 3*70+1*35 | 米 | 161
184 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV22-0.6/1KV 3*95+1*50 | 米 | 128
185 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV22-0.6/1KV 3*120+1*70 | 米 | 281
186 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV22-0.6/1KV 3*150+1*70 | 米 | 313
187 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV22-0.6/1KV 3*185+1*95 | 米 | 395
188 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV22-0.6/1KV 3*240+1*120 | 米 | 502
189 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV-0.6/1KV 4*10+1*6 | 米 | 48
190 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV-0.6/1KV 4*16+1*10 | 米 | 53
191 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV-0.6/1KV 4*25+1*16 | 米 | 81
192 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV-0.6/1KV 4*35+1*16 | 米 | 95
193 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV-0.6/1KV 4*50+1*25 | 米 | 135
194 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV-0.6/1KV 4*70+1*35 | 米 | 175
195 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV-0.6/1KV 4*95+1*50 | 米 | 255
196 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV-0.6/1KV 4*120+1*70 | 米 | 310
197 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV-0.6/1KV 4*150+1*70 | 米 | 360
198 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV-0.6/1KV 4*185+1*95 | 米 | 450
199 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV22-0.6/1KV 4*240+1*120 | 米 | 530
200 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV22-0.6/1KV 4*10+1*6 | 米 | 52
201 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV22-0.6/1KV 4*16+1*10 | 米 | 58
202 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV22-0.6/1KV 4*25+1*16 | 米 | 86
203 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV22-0.6/1KV 4*35+1*16 | 米 | 100
204 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV22-0.6/1KV 4*50+1*25 | 米 | 140
205 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV22-0.6/1KV 4*70+1*35 | 米 | 180
206 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV22-0.6/1KV 4*95+1*50 | 米 | 260
207 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV22-0.6/1KV 4*120+1*70 | 米 | 315
208 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV22-0.6/1KV 4*150+1*70 | 米 | 365
209 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV22-0.6/1KV 4*185+1*95 | 米 | 455
210 | 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV22-0.6/1KV 4*240+1*120 | 米 | 535
211 | 15KV 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV22 8.7/15kV 3×50 | 米 | 152
212 | 15KV 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV22 8.7/15kV 3×70 | 米 | 182
213 | 15KV 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV22 8.7/15kV 3×95 | 米 | 220
214 | 15KV 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV22 8.7/15kV 3×120 | 米 | 276
215 | 15KV 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV22 8.7/15kV 3×150 | 米 | 330
216 | 15KV 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV22 8.7/15kV 3×185 | 米 | 380
217 | 15KV 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV22 8.7/15kV 3×240 | 米 | 560
218 | 15KV 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV22 8.7/15kV 3×300 | 米 | 610
219 | 16KV 铜芯电缆线 | 众邦 | ZR-YJV22 8.7/15kV 3×400 | 米 | 795
220 | 铝芯平行线 | 众邦 | 2*10 | 米 | 2.5
221 | 集束导线 | 众邦 | 3*16+1 | 米 | 12
222 | 集束导线 | 众邦 | 3*25+1 | 米 | 15
223 | 变压器风机 | 苏晨达 | FFDD470-120 | 台 | 550
224 | 温控仪 | 宝利华 | LX-BW10 | 个 | 580
225 | 绝缘地胶垫 |  | 0.3 0.5 | 平方 | 160
226 | 黑胶带 | 舒友 |  | 卷 | 5
227 | 防水胶带 | 舒友 |  | 卷 | 5
228 | 哥俩好胶 |  | AB型 | 付 | 4
229 | 鱼珠胶 |  | 小罐 | 罐 | 5
230 | 玻璃胶 |  |  | 瓶 | 10
231 | 棒棒胶 |  |  | 根 | 3
232 | 稀释剂（橡胶水） |  |  | 瓶 | 10
233 | 电表 | 天正 | 3*（10-40） | 块 | 350
234 | 自喷漆 | 三和 |  | 瓶 | 8
235 | 铝合金线槽 | 兰德 | 3 | 根 | 18
236 | 铝合金线槽 | 兰德 | 5 | 根 | 20
237 | PVC线槽 | 兰德 | 3CM | 根 | 9
238 | PVC线槽 | 兰德 | 4CM | 根 | 12
239 | PVC管 | 兰德 | ∅20 | 根 | 6
240 | PVC管 | 兰德 | ∅25 | 根 | 6
241 | PVC管 | 兰德 | ∅50 | 根 | 15
242 | PVC弯头 | 兰德 | ∅20∅25 | 个 | 0.5
243 | PVC弯头 | 兰德 | ∅50 | 个 | 1.5
244 | PVC接头 | 兰德 | ∅20∅25 | 个 | 0.5
245 | PVC接头 | 兰德 | ∅50 | 个 | 1.5
246 | 水泥钻头 |  | 6# | 个 | 6
247 | 水泥钻头 |  | 8# | 个 | 8
248 | 0.4KV电笔 |  |  | 支 | 30
249 | 35-10KV验电器 | 已检验 |  | 支 | 120
250 | 绝缘手套 | 已检验 | 12KV | 双 | 120
251 | 绝缘雨鞋 | 已检验 | 12KV | 双 | 180
252 | 绝缘鞋 | 已检验 | 0.6KV | 双 | 45
253 | 桥架 | 国标 | 5*10 | 米 | 17
254 | 桥架 | 国标 | 10*100 | 米 | 17
255 | 桥架 | 国标 | 200*100 | 米 | 29
256 | 桥架 | 国标 | 300*150 | 米 | 35
257 | 桥架 |  | 400*150 | 米 | 42
258 | 配电箱 | 保加利 | 300*400 | 个 | 49
259 | 配电箱 | 保加利 | 400*500 | 个 | 80
260 | 配电箱 | 保加利 | 500*600 | 个 | 220
261 | 配电箱 | 保加利 | 600*800 | 个 | 265
262 | 配电箱 | 保加利 | 800*1000 | 个 | 420
263 | 配电箱 | 保加利 | 1700*750*450 | 个 | 940
264 | 配电箱 | 保加利 | 2200*800*600 | 个 | 1340
265 | 安全工器具柜 |  |  | 台 | 1845
266 | 塑料膨胀管带螺丝 | 国标 |  | 盒 | 8
267 | 导轨 | 国标 |  | 根 | 10
268 | 电力绝缘人字梯 |  | 1.5米 | 个 | 180
269 | 电力绝缘合梯 |  | 2.2米 | 个 | 980
270 | 灯头 | 献宝 |  | 个 | 2
271 | 启辉器 | 献宝 |  | 个 | 2
272 | 壁纸刀 |  |  | 把 | 5
273 | 线卡 | 献宝 |  | 合 | 5
274 | 刀片 |  |  | 合 | 5
275 | 扎带 | 华洋 | 200 | 包 | 18
276 | 扎带 | 华洋 | 250 | 包 | 25
277 | 扎带 | 华洋 | 300 | 包 | 28
278 | 扎带 | 华洋 | 350 | 包 | 35
279 | 扎带 | 华洋 | 400 | 包 | 55
280 | 扎带 | 华洋 | 500 | 包 | 70
281 | 普通式避雷器 | 振熔 | HY5SW-17/50 | 组 | 475
282 | 组合式互感器 | 单辉 | JLSZY-10/3 | 组 | 9200
283 | 组合式互感器 | 单辉 | JLSZV-10/2 | 组 | 7180
284 | 电流互感器 | 穆勒 | LZZBJ-10 | 组 | 845
285 | 电压互感器 | 穆勒 | JDZ10-10 | 组 | 845
286 | 组合式互感器 | 非烈尔 | ZW43J-12 | 组 | 19450
287 | 交流三相隔离开关 | 振熔 | HGW9-10/630 | 组 | 1100
288 | 交流三相隔离开关 | 振熔 | GW9-10/630 | 组 | 975
289 | 故障指示器 | 振熔 | JDG | 组 | 350
290 | 跌落式熔断器 | 振熔 | RW12-15/100A | 组 | 850
291 | 跌落式熔断器 | 振熔 | RW12-15/200A | 组 | 850
292 | 智能开关 | 非烈尔 | ZW32G-12kv-630A | 台 | 15588
293 | 智能开关 | 非烈尔 | ZW32GF-12kv-630A | 台 | 18490
294 | 户内真空断路器 | 中国.明月 | VS1-630 | 台 | 11000
295 | 封闭式母线槽 | 顺驰 | 630A | 米 | 705
296 | 封闭式母线槽 | 顺驰 | 800A | 米 | 880
297 | 封闭式母线槽 | 顺驰 | 1000A | 米 | 980
298 | 封闭式母线槽 | 顺驰 | 1250A | 米 | 1297
299 | 封闭式母线槽 | 顺驰 | 1600A | 米 | 1580
300 | 封闭式母线槽 | 顺驰 | 2000A | 米 | 2300
301 | 封闭式母线槽 | 顺驰 | 2500A | 米 | 2950
302 | 铜铝接线端子 | 伊新 | DTL-25 | 只 | 2.5
303 | 铜铝接线端子 | 伊新 | DTL-35 | 只 | 3.2
304 | 铜铝接线端子 | 伊新 | DTL-50 | 只 | 4.5
305 | 铜铝接线端子 | 伊新 | DTL-70 | 只 | 5.8
306 | 铜铝接线端子 | 伊新 | DTL-95 | 只 | 7
307 | 铜铝接线端子 | 伊新 | DTL-120 | 只 | 9
308 | 铜铝接线端子 | 伊新 | DTL-150 | 只 | 11.5
309 | 铜铝接线端子 | 伊新 | DTL-185 | 只 | 14.5
310 | 铜铝接线端子 | 伊新 | DTL-240 | 只 | 22.5
311 | 铜铝接线端子 | 伊新 | DTL-300 | 只 | 32.5
312 | 铜铝接线端子 | 伊新 | DTL-400 | 只 | 35
313 | 铜接线端子 | 伊新 | DT-10 | 只 | 2.5
314 | 铜接线端子 | 伊新 | DT-16 | 只 | 4
315 | 铜接线端子 | 伊新 | DT-25 | 只 | 4.5
316 | 铜接线端子 | 伊新 | DT-35 | 只 | 6
317 | 铜接线端子 | 伊新 | DT-50 | 只 | 7
318 | 铜接线端子 | 伊新 | DT-70 | 只 | 8
319 | 铜接线端子 | 伊新 | DT-95 | 只 | 10
320 | 铜接线端子 | 伊新 | DT-120 | 只 | 12
321 | 铜接线端子 | 伊新 | DT-150 | 只 | 15
322 | 铜接线端子 | 伊新 | DT-185 | 只 | 19
323 | 铜接线端子 | 伊新 | DT-240 | 只 | 24
324 | 铜接线端子 | 伊新 | DT-300 | 只 | 38
325 | 铜接线端子 | 伊新 | DT-400 | 只 | 72
326 | 10KV户外冷缩头 | 伊新 | 25-50 | 副 | 448
327 | 10KV户外冷缩头 | 伊新 | 70-120 | 副 | 475
328 | 10KV户外冷缩头 | 伊新 | 120-240 | 副 | 495
329 | 10KV户外冷缩头 | 伊新 | 300-400 | 副 | 745
330 | 10KV户内冷缩头 | 伊新 | 25-50 | 副 | 448
331 | 10KV户内冷缩头 | 伊新 | 70-120 | 副 | 475
332 | 10KV户内冷缩头 | 伊新 | 120-240 | 副 | 495
333 | 10KV户内冷缩头 | 伊新 | 300-400 | 副 | 745
334 | 黄腊管 |  | 6# | 根 | 2
335 | 黄腊管 |  | 10 | 根 | 4
336 | 黄腊管 |  | 12 | 根 | 6
337 | 黄腊管 |  | 16 | 根 | 10
338 | 铁丝 | 国标 |  | KG | 6.5
339 | 自攻丝 | 国标 | 3*20 | 盒 | 12
340 | 自攻丝 | 国标 | 3*30 | 盒 | 12
341 | 自攻丝 | 国标 | 3*40 | 盒 | 20
342 | 自攻丝 | 国标 | 4*30 | 盒 | 20
343 | 螺栓 | 国标 | 6*30 | 套 | 0.5
344 | 螺栓 | 国标 | 6*50 | 套 | 0.6
345 | 螺栓 | 国标 | 8*30 | 套 | 0.8
346 | 螺栓 | 国标 | 8*40 | 套 | 1
347 | 螺栓 | 国标 | 8*60 | 套 | 1
348 | 螺栓 | 国标 | 10*40 | 套 | 1.2
349 | 螺栓 | 国标 | 10*60 | 套 | 1.5
350 | 螺栓 | 国标 | 10*80 | 套 | 1.8
351 | 螺栓 | 国标 | 10*100 | 套 | 2
352 | 螺栓 | 国标 | 12*50 | 套 | 2
353 | 螺栓 | 国标 | 12*100 | 套 | 2.5
354 | 螺栓 | 国标 | 14*60 | 套 | 2.5
355 | 螺栓 | 国标 | 14*80 | 套 | 3
356 | 螺栓 | 国标 | 16*30 | 套 | 2
357 | 螺栓 | 国标 | 16*60 | 套 | 2.8
358 | 螺栓 | 国标 | 16*80 | 套 | 3
359 | 螺栓 | 国标 | 16*100 | 套 | 3.5
360 | 接地扁铁 | 国标 | 5*50 | 米 | 8
361 | 接地双色胶布 |  | 50 | 卷 | 20
362 | 内胀管 |  | 6 | 合 | 12
363 | 批头 |  |  | 根 | 5
364 | 不锈钢电茶壶 | 半球 | 1500W | 只 | 85
365 | 保温电茶壶 | 半球 | 1500W | 只 | 110
366 | 管钳 |  | 大 | 把 | 78
367 | 管钳 |  | 小 | 把 | 45
368 | 剥线钳 |  |  | 把 | 25
369 | 万用表 |  |  | 块 | 165
370 | 钳形万用表 |  |  | 块 | 290
371 | 令克棒 |  | 5米 | 套 | 180
372 | 令克棒 |  | 6米 | 套 | 195
373 | 钢锯弓 |  |  | 把 | 28
374 | 钢锯条 |  | 一般 | 根 | 1
375 | 钢锯条 |  | 好 | 根 | 5
376 | 钢卷尺 |  | 3米 | 个 | 6
377 | 钢卷尺 |  | 5米 | 个 | 8
378 | 钢卷尺 |  | 7米 | 个 | 12
379 | 波纹管 |  | 25# | 米 | 1
380 | 波纹管 |  | 32# | 米 | 1
381 | 波纹管 |  | 80# | 米 | 10.5
382 | 波纹管 |  | 100# | 米 | 13
383 | 波纹管 |  | 150# | 米 | 20.9
384 | 防水盒 |  |  | 个 | 5.8
备注：以上价格为单价(含税)