移动影像平台技术参数

一、移动影像技术参数

| 序号 | 功能模块 |  | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能指标要求 | 数据标准 | 影像软件处理类型为：符合DICOM（Digital Imaging and Communications in Medicine）标准的医学影像检查图像，及医学报告信息。不能使用国外开源库，如：DCMTK 、CornerStone,DCM4CHE等，影像通信协议尤其是互联网环境下，不可使用dicom协议进行通信 |
| 2 |  | 数据接口 | 支持软件使用的通用数据接口为标准DICOM协议、以及常用数据库通信协议 |
| 3 |  | 图像接入类型 | 支持满足CT，MR，DR，CR等类型图像数据接入 |
| 4 |  | 用户访问控制 | 用户通过输入用户名和密码，按照后台分配的不同角色权限进行访问控制。满足Token认证：提供统一的产品授权管理，保证数据用户访问安全性。 |
| 5 |  | 操作系统 | 前置服务器支持Windows Server 2008-2016 |
| 6 |  | 架构设计 | 系统基于WEB设计，无需安装客户端环境，支持http、https应用。 |
| 7 | 平台核心服务 | PACS影像数据连入服务 | 支持连接院内影像科PACS系统的相关患者数据、患者基本信息、影像信息、报告信息等。 |
| 8 |  | 注册管理服务 | 注册管理服务包括对医生账户注册审核、账户销户、账户重置等服务管理。 |
| 9 |  | 身份授权及访问管理 | 身份权限验证服务用于根据已注册认证用户的角色判断，用户是否有权限执行查看系统，用户授权认证符合OAUTH2.0协议。 |
| 10 | 医生移动阅片服务 | 移动终端环境 | 支持Windows、 Android 、iOS操作系统，支持智能手机、电脑、平台电脑等多终端硬件应用影像浏览。 |
| 11 |  | 应用入口集成 | 支持APP、微信、小程序等方式接入，医生可通过以上方式进入移动阅片服务。 |
| 12 |  | 登记注册 | 注册登录，用户需要填写医生注册信息，包括姓名、手机号、所属医院、所属科室以及职称，进行注册并提交审核。 |
| 13 |  | 个人中心 | 支持查看个人职业信息所属医院、科室、职称； |
| 14 |  | ★工作列表 | 提供全部患者影像检查列表，根据设备类型、日期范围、姓名、检查状态等进行排序查看。（提供界面图） |
| 15 |  | 高级检索 | 支持根据设备类型、日期范围、不同就诊状态，进行模糊查询，同时支持可根据患者姓名、患者ID进行精准查询。 |
| 16 |  | ★影像调阅 | 提供患者全序列影像查看或切换，支持调阅原始DICOM影像，满足影像窗宽、窗位、或预设值调节，支持查看影像四角信息、支持影像测量处理工具，如：CT值、长度测量、图像翻转等。提供图像锐化、伪彩、反色等操作。（提供界面图） |
| 17 |  | 报告查看 | 支持查看患者原PDF版报告、或报告缩略图 |
| 18 |  | 影像协同 | 支持发起影像协同会诊，邀请多人在线进行音频交流，影像同步操作阅览，进行互动性影像会诊。 |
| 19 | 患者电子胶片服务 | 扫码取片 | 1、支持医疗机构PACS系统提供标准化二维码集成服务，医疗机构可直接集成该接口实现患者条码获取，患者获得条码后可直接扫码获得影像检查。 2、支持患者通过微信的扫一扫或医院公众号登录系统，随时查看其报告、图像。 |
| 20 |  | 手动取片 | 系统支持患者手动取片 提供手动取片页面，支持录入患者的检查信息提取患者检查信息（检查信息包括患者姓名、医院、编号、检查时间）。 |
| 21 |  | ★检查分享时限性 | 为保障患者检查数据安全，患者分享他人检查查看时长，可自定义设置时间范围，超时调阅失效，并提示分享链接失效。（提供界面图） |
| 22 |  | 检查状态管理 | 支持扫码成功或者手动选片提交成功后，页面将跳转到患者首页。患者首页主要包含患者基本的检查信息和三个功能按钮、展示患者的检查状态、检查状态共三种：预约、影像和报告，清晰明了的展现了用户当前的检查状态。 |
| 23 |  | 患者首页 | 提供患者首页，实现患者检查状态的查看、历史检查的查看、影像/报告的查看、咨询医生等操作。 患者首页主要包含：患者基本的检查信息、检查影像、患者的检查状态等信息。 |
| 24 |  | 影像查看 | 1、患者在影像页面可以查看此检查所有原始级的DICOM影像图片。 2、 点击序列图标选择想要查看的影像序列即可实现影像详情查看。 |
| 25 |  | 全序列影像展示及处理工具 | 提供患者在影像页面可以查看影像资源。点击序列图标选择需要查看的影像序列即可实现影像查看。提供了专业影像查看工具，可以实现对窗宽窗位的调节，影像的放大缩小，影像的测量等功能。 |
| 26 |  | 报告单查看 | 可通过手机直接调阅到该检查的原报告文件。 |

二、医院前置服务器推荐配置

| 序号 | 模板 | 描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动影像内网前置服务器 | CPU：≥2.0GHz，12线程； 内存：32GB； 本地硬盘：2*500GB 网口：10Gbps 操作系统：Windows Server2016Datacenter（64位） 电源：冗余电源 | 1 | 台 |
| 2 | 移动影像外网前置服务器 | CPU：≥2.0GHz，12线程； 内存：32GB及以上； 本地硬盘：2*500GB 网口：10Gbps 操作系统：Windows Server2016Datacenter（64位） 电源：冗余电源 | 1 | 台 |