13号楼互联网接入

根据滨河景苑13号楼网络建设需求如下：

- 架设一条专线，打通滨河景苑13号楼与互联网信息通道，带宽：300Mbps；

- 相关楼层各办公室部署互联网接入信息网点总计151个，清单如下：

| - 楼层 | - 房间数 | - 房间内信息点数 | - 楼层合计网点 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 3 | - 11 | - 2 | - 22 |
| - 10 | - 11 | - 1 | - 11 |
| - 11 | - 11 | - 1 | - 11 |
| - 12 | - 11 | - 1 | - 11 |
| - 13 | - 11 | - 1 | - 11 |
| - 14 | - 12 | - 2 | - 24 |
| - 15 | - 12 | - 2 | - 24 |
| - 16 | - 14 | - 1 | - 14 |
| - 17 | - 14 | - 1 | - 14 |
| - 18 | - 9 | - 1 | - 9 |
|  |  | - 合计： | - 151 |

- 要求部署网线为6类线；

- 要求每个信息点数据速率为1000Mbps；

- 要求网线汇聚弱电井设置网络机柜，配置接入千兆交换机；