设备技术规范要求

一、设备名称：治疗车

设备数量：30台

设备品牌：小护士

设备型号: F-17

二、设备用途：用于院内各科室医护人员的对住院患者静脉治疗及各项护理技能操作。

三、技术规格及参数指标、功能要求：

1、采用SUS304B不锈钢材料。板1.0mm，管材用25×25×1.5mm。

★2、二层设计，每一层三面均带不锈钢小护栏。

3、中间一层带一个不锈钢抽屉及不锈钢污物盆。底层有塑料污物桶。

4、底部采用四只静音防缠绕脚轮，脚轮Φ100mm，脚轮通过国际谱尼测试。

★5、整车可拆卸，便于以后更换配件。

四、设备配置清单具体要求：无

五、质保期要求：3年

六、安装培训要求：操作、清洁、消毒及护理。