一、设备名称：护理车

设备数量：10台

设备品牌：小护士

设备型号: F-16

二、设备用途：用于院内各科室医护人员的对各个病区病房内部及楼道清洁与消毒。

三、技术规格及参数指标、功能要求：

1、采用优质304B不锈钢材料。板厚1.0mm，管材25×25×1.2mm。

★2、左半部为器械台样，分为三层，每层带不锈钢护栏；右半部为帆布，可盛放各种杂物。

3、底部采用四只静音防缠绕脚轮，脚轮Φ100mm，脚轮通过国际谱尼测试。

4、整体结构设计合理，方便晨间清扫、清洁使用。

四、设备配置清单具体要求：无

五、质保期要求：3年

六、安装培训要求：操作、清洁、消毒。